比选通知书

（编号：CQIP-2026042901）

项目名称：重庆理工职业学院青教楼新增监控工程

采 购 人：重庆理工职业学院

二〇二六年五月

- 一、 工程概况

- 1.1 工程名称：重庆理工职业学院青教楼新增监控工程

- 1.2 工程地点：重庆市巴南区东城大道588号

- 1.3 工程施工范围：

- 青教公寓各楼层、车库及周边环境共新增48台摄像头（18层楼每层2台，车库9台，室外3台）及相关配套设施设备采购，并集中于中控室的安装、调试工作。

- 1.4 最高限价：本项目最高限价5万元，超出最高限价的响应文件视为无效响应。

- 二、供应商资格要求：

- （一）一般资格条件：

- 2.1 具有独立承担民事责任的能力；

- 2.2 具有良好的商业信誉；

- 2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 2.4 有依法缴纳税收的良好记录；

- 2.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件：无

- 三、工程承包方式及合同价款

- 3.1 工程承包方式：本项目采用总价包干方式。

- 3.2 合同价款=供应商报价，报价应涵盖完成本工程施工承包范围内全部工作内容所需的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费（含垂直运输设备费）、安全文明施工费（临时设施费、脚手架）、措施费（含技术和组织措施）、管理费（含材料看守费）、税费、购买各种保险费、协调费、赶工费、楼层管道与套管之间的封堵、切缝费、配合费、施工完后自有垃圾清理费、环保费、基础资料整理费、材料下车费及二次倒运费、停窝工损失费、冬雨季施工增加费、临时设施费、各类市场风险等，不论上述费用是否在合同文件和清单中明确说明，亦不论其在签订合同时是否可预料。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商须结合项目要求及现场踏勘等情况自主报价。

- 四、工程款支付及质保

- 4.1 工程款支付：

- 本项目无预付款，竣工验收合格并办理完结算手续后，在供应商开具有效的增值税普通发票后，采购人于15个工作日内一次性支付至结算总价的97％。

- 4.2 工程质保金约定：

- 1）质保金：结算总价的3％。

- 2）质保期：从竣工验收合格之日起计算，本项目质保期为 2 年。

- 3）质保金的退还：质保期满且无任何质量问题，供应商向采购人提交质保金退还申请，采购人在收到申请之后15个工作日之内无息退还质保金。

- 五、工期要求：合同签订后30日内完成全部采购及安装、调试工作。

- 六、质量要求：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》及重庆市相关现行规范标准，确保一次性验收通过，达到学生公寓使用功能及安全标准。

- 七、保证金：

- 7.1 比选保证金：以转账支票或电汇形式提交比选保证金1000元，至以下账户：

- 户  名：重庆理工职业学院

- 开户行：中国银行重庆巴南支行

- 账  号：113070691433

- 供应商必须在付款时注明是“重庆理工职业学院青教楼新增监控工程项目比选保证金”。未中标人的保证金在中标公告发布后原路返还，中标人的保证金在合同签订后5日内退还。

- 7.2 履约保证金：中标人签订合同时应向采购人支付合同金额10%的履约保证金，项目竣工验收合格之后无息退还。

- 八、若需踏勘现场，请联系采购人现场代表：张恩豪  电话15086858271

- 九、请有意向的潜在供应商在重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心”或行采家采购平台下载比选通知书电子文件，并于2026年5月12日下午14:30前将①已盖章的报价表（附件二）②加盖鲜章的营业执照复印件③比选保证金转账凭证④承诺函（按照附件一格式提供），密封并送达或快递至采购人处，密封文件封面注明：重庆理工职业学院青教楼新增监控工程项目并加盖公章。

- 上述①、②、③、④项均作为比选文件的资格评审标准，供应商提交的响应文件不满足以上要求的，将被视为无效响应。

- 送达地址：重庆市巴南区东城大道588号重庆理工职业学院行政楼527，联系人:张老师，

- 电话:16623604445。

- 十、比选标准：按照比选通知书第九条满足资格要求且报价最低的有效响应报价人即为成交供应商。若本次参与比选的有效供应商不足三家，采购人有权另行组织采购。

- 采购人：重庆理工职业学院

- 2026年5月6日

附件一：

承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合规定的供应商基本资格条件。

4、我方已知悉比选通知书的全部内容，并承诺能完全响应所有内容。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件二：

重庆理工职业学院青教楼新增监控工程报价单

| 序号 | 品牌 | 项目名称 | 产品名称 | 关键参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 网络摄像机 | DS-2CD1345DV2-LA(4mm)(D) (参考) | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态支持人形检测支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m1个内置麦克风符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 36 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 网络摄像机 | DS-2CD1245-LA(4mm)(B) (参考) | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps支持SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议1个内置麦克风智能补光，支持白光/红外双补光符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 12 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | NVR | DS-8864N-R8(C) (参考) | 可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持12路1080P解码（开启解码增强，可提升至16路1080P解码） 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放 支持HDMI与VGA异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出 自带8个SATA接口，最大支持10TB硬盘 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出 支持16路本地同步回放 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 |  | 硬盘 | 10T | 全新 | 5 | 个 |  |  |  |
| 5 |  | 安防线缆 | CAT5 E | 支持千兆以太网信号传输无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量符合RoHS 2.0 和Reach认证 | 11 | 箱 |  |  |  |
| 6 |  | POE交换机 | AP-30424GE (参考) | 端口数：24GE+2GE+2SFP 通讯模式：监控模式和网络模式 供电协议：支持802.3af/at， 1236供电 背板带宽：56G 外壳：铁壳；重量：3KG 内置电源功率：360W(52V/6.95A) | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | POE交换机 | AP-10316KE (参考) | AI看门狗，死机自动重启；可上机架； PoE端口数：16个100M/S 级联端口数 :2个1000M/S+1个SFP 通讯模式：监控模式和网络模式 供电协议：支持802.3af/at， 1236供电 背板带宽：10.8G 外壳：铁壳；重量：2KG 内置电源功率：250W(52V/4.8A) | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | POE交换机 | AP-1024MN (参考) | 单口30W,第四口支持BT60W AI看门狗，死机自动重启 端口数：6个（4个PoE+2个UP LINK） 第4口支持BT 60W 通讯模式：监控模式和网络模式 供电协议：支持802.3af/at， 1236供电 背板带宽：1.6G 外壳：铁壳；重量：0.6KG 内置电源功率：60W(52V/1.15A) | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 |  | 汇聚交换机 | AP-6028GE (参考) | 机架式28口千兆交换机 端口：26个10/100M/1000M 2个SFP 背板带宽：56Gbps 内置电源：12V 2A | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 |  | 机柜 |  | 600*600*1000（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 |  | 墙柜 |  | 6u | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 |  | 支架 |  | 不锈钢 | 12 | 个 |  |  |  |
| 13 |  | 光缆 |  | 室外2芯 | 300 | 米 |  |  |  |
| 14 |  | 收发器 | AP-3201AB (参考) | 支持标准： 接口：SC 155M 传输波长：TX:1310nm/RX:1550nm 传输距离：25KM 外置电源：DC5V1A 3C认证 | 2 | 对 |  |  |  |
| 15 |  | 尾纤 |  | 2米 | 4 | 根 |  |  |  |
| 16 |  | 终端盒 |  | 4口满配 | 3 | 个 |  |  |  |
| 17 |  | 监视器 | 40P3F | 40寸 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 |  | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 150 | 米 |  |  |  |
| 19 |  | 插线板 |  | 2位5孔与6位5孔 | 3 | 个 |  |  |  |
| 20 |  | 辅材 |  | 胶布、卡钉、线管、开槽、回填、水晶头、扎带、登高设备租赁等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 |  | 人工费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位需熟悉现场，充分考虑施工方案。

2、本工程达到竣工验收投入使用前，此报价涵盖完成本工程施工承包范围内全部工作内容所需的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费（含垂直运输设备费）、安全文明施工费（临时设施费、脚手架）、措施费（含技术和组织措施）、管理费（含材料看守费）、税费、购买各种保险费、协调费、赶工费、楼层管道与套管之间的封堵、切缝费、配合费、施工完后自有垃圾清理费、环保费、基础资料整理费、材料下车费及二次倒运费、停窝工损失费、冬雨季施工增加费、临时设施费、各类市场风险等，不论上述费用是否在合同文件和清单中明确说明，亦不论其在签订合同时是否可预料。

报价单位：                盖章

联系人	                  电话