重庆加中科技发展有限公司产教融合科技园（A32-1地块部分、A32-2地块）电线电缆采购项目

招标文件

项目编号： JZKJ-2026042901

招标人：重庆加中科技发展有限公司（盖章）

招标代理机构：中捷通信有限公司（盖章）

2026年5月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法（评审的最低投标价法）	32

第四章  合同条款及格式	39

第五章  各规格电线电缆限价明细表	51

第六章  投标文件格式	54

第 一 卷

第一章  招标公告

重庆加中科技发展有限公司产教融合科技园（A32-1地块部分、A32-2地块）电线电缆采购项目招标公告

1.  招标条件

本招标项目重庆加中科技发展有限公司产教融合科技园（A32-1地块部分、A32-2地块）电线电缆采购项目已由重庆加中科技发展有限公司批准建设，项目业主为重庆加中科技发展有限公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为重庆加中科技发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.  项目概况与供货范围

2.1 建设地点：重庆市巴南区东城大道 588 号

2.2本次招标项目合同估算金额：475.89万元

2.3供货范围：电线电缆采购，详见第五章。本次招标各种规格的低压电线电缆数量为预测数量，投标单位应根据工程实际进度、招标单位的要求和合同约定进行供货，最终以经招标单位书面确认并经招标单位最终验收合格的实际供货量为准。由于本次招标货物数量为暂定量，不排除有修改，投标单位需自行承担暂定数量与实际结算数量差异造成的风险，除合同约定调价规则，单价不作任何调整。

2.4 供货期限：自合同生效之日起至本工程电缆供应完毕止。分批供应，接招标人通知后10个自然日内货到招标人项目现场并卸货至指定地点。

2.5	质保期：2年，自验收合格之日起算，质保期内免费更换、维修。

3.  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 在中华人民共和国境内注册的企业法人，应为独立法人，具有合法有效的营业执照。投标人可以是所投货物的生产商或代理商或经销商,生产商与其授权的经销商或代理商，不得同时参加本项目投标，否则均按否决投标处理。

3.1.2 投标人为生产商的，须提供投标产品生产商的《营业执照》、《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆)。

（提供相关文件复印件，证书主体与投标主体一致，在有效期内）。

3.1.3 投标人为代理商或经销商的，须获得投标产品的生产商的对参加本项目投标的唯一授权书（明确授权区域、产品范围，且授权有效期覆盖本项目供货期），同时提供生产商的《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆)复印件（加盖生产商公章）。

（提供营业执照复印件、生产商出具的唯一授权书原件（格式自拟）及《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆）复印件。

（注：一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商或经销商参加投标。同一品牌同一型号的货物有两个及两个以上投标人参与本次投标的，该品牌的所有投标均按否决投标处理。）

3.2参考品牌要求：鸽牌、三峡、南方、渝丰、川东、华通线缆、特变电工或同等档次及以上，仅限原厂正品，不接受贴牌、代工、串货、分装产品（生产商投标的，提供正品承诺函；代理商或经销商投标的，提供生产商出具的正品承诺函，格式见第六章投标文件格式）。

3.3 代理商或经销商不得转授权、转供货，必须由授权生产商直接发货至施工现场，确保货源可追溯（代理商或经销商投标的提供承诺书原件，格式见第六章投标文件格式）；

3.4 生产商不得转包、分包生产或供货义务（生产商投标的提供承诺书原件，格式见第六章投标文件格式）。

3.5投标人近 3 年内无重大产品质量事故、无行政处罚、无失信被执行人记录、无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书原件，格式见第六章投标文件格式）。

3.6  本次招标不接受联合体投标。

4.  招标文件的获取

5.1凡有意参加招标的供应商，请于招标文件发布之日起在“行采家”(https://www.gec123.com/)及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心” 下载查看本项目需求文件以及清单、图纸、澄清、修改、补充通知等全部内容，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓本次招标过程和全部内容。

5.  投标文件的递交

6.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 6 月 10 日 14 时 30 分，地点为重庆市巴南区界石镇东城大道 588号综合楼527办公室。

6.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.  发布公告的媒介

本次招标公告在行采家 (https://www.gec123.com/)网上及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）发布。

7.  联系方式

招标人：重庆加中科技发展有限公司

联系人：张老师

电话：16623604445

地址：重庆市巴南区鱼胡路25号附5号一城龙洲12栋三楼

招标代理机构：中捷通信有限公司

联系人：彭跃川、黄伟、欧豪夺、曾徐

电  话：17308388516、18290292595

地  址：重庆市两江新区黄山大道信达国际B栋804室

2026 年 5月 18 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：重庆加中科技发展有限公司 联系人：张老师 电话：16623604445 地址：重庆市巴南区鱼胡路25号附5号一城龙洲12栋三楼 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：中捷通信有限公司 联系人：彭跃川、黄伟、欧豪夺、曾徐 电 话：17308388516、18290292595 地 址：重庆市两江新区黄山大道信达国际B栋804室 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 重庆加中科技发展有限公司产教融合科技园（A32-1地块部分、A32-2地块）电线电缆采购项目 |
| 1.1.4 | 项目建设地点 | 重庆市巴南区东城大道 588 号 |
| 1.1.6 | 项目估算金额 | 本次招标项目合同估算金额：475.89万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 供货范围 | 电线电缆采购，详见第五章。本次招标各种规格的低压电线电缆数量为预测数量，投标单位应根据工程实际进度、招标单位的要求和合同约定进行供货，最终以经招标单位书面确认并经招标单位最终验收合格的实际供货量为准。由于本次招标货物数量为暂定量，不排除有修改、工程量增减等，投标单位需自行承担暂定数量与实际结算数量差异造成的风险，除合同约定调价规则，单价不作任何调整。 |
| 1.3.2 | 供货期限 | 自合同生效之日起至本工程电缆供应完毕止。分批供应，接招标人通知后10个自然日内货到招标人项目现场并卸货至指定地点。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 1.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告 (2019 年版)》（渝建发〔2019〕25 号）的规定。 2.符合强制性质量标准，同时符合 GB/T 5023、GB/T 12706 等国家、行业现行标准，及招标文件、投标文件、合同、合同附件中的技术要求等合同文件所述标准和甲方要求，标准不一致的，以较高标准为准。 3.甲方有权随机委托第三方检测机构抽检，随批次随机抽取当批次10%不同型号电缆，每种电缆长度1米，本项目总共抽取3次。检测费用由乙方承担；检测不合格，乙方承担全部责任与损失。 4.每批次货物必须随货提供：出厂合格证、检测报告、3C 认证、正品溯源码、质保书，缺一不可。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 在中华人民共和国境内注册的企业法人，应为独立法人，具有合法有效的营业执照。投标人可以是所投货物的生产商或代理商或经销商,生产商与其授权的经销商或代理商，不得同时参加本项目投标，否则均按否决投标处理。 1.投标人为生产商的，须提供投标产品生产商的《营业执照》、《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆）。 （投标人须在投标文件资格审查部分提供相关文件复印件，证书主体与投标主体一致，在有效期内）。 2.投标人为代理商或经销商的，须获得投标产品的生产商的对参加本项目投标的唯一授权书（明确授权区域、产品范围，且授权有效期覆盖本项目供货期），同时提供生产商的《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆）复印件（加盖生产商公章）。 （投标人须在投标文件资格审查部分提供营业执照复印件、生产商出具的唯一授权书原件（格式自拟）及《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆）复印件。） 注：一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商或经销商参加投标。同一品牌同一型号的货物有两个及两个以上投标人参与本次投标的，该品牌的所有投标均按否决投标处理。 3.参考品牌要求：鸽牌、三峡、南方、渝丰、川东、华通线缆、特变电工或同等档次及以上，仅限原厂正品，不接受贴牌、代工、串货、分装产品 （生产商投标的，投标人须在投标文件资格审查部分提供正品承诺函；代理商或经销商投标的，投标人须在投标文件资格审查部分提供生产商出具的正品承诺函，格式见第六章投标文件格式）。 4.代理商或经销商不得转授权、转供货，必须由授权生产商直接发货至施工现场，确保货源可追溯； （代理商或经销商投标的，投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺书原件，格式见第六章投标文件格式）。 5.生产商不得转包、分包生产或供货义务。 （生产商投标的，投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺书原件，格式见第六章投标文件格式） 6.投标人近 3 年内无重大产品质量事故、无行政处罚、无失信被执行人记录、无行贿犯罪记录。 （投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺书原件，格式见第六章投标文件格式） 7.委托代理人： 委托代理人必须为投标人本单位人员。 投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 8.投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。 投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺（格式见第六章投标文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为原件或复印件并加盖公章，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人在合同签订前均有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2026年2月至2026年4月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、上述人员在本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 1.10.1 | 开标预备会 | ☑不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | ☑不允许 |
| 1.12.3 | 响应和偏离 | 投标文件存在第三章“附件：否决投标情况一览表”中情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的形式和截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年 5 月 23 日 17 时 00 分前以书面材料的形式递交至招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式和时间 | 招标人应在2026年 5 月 25 日 17 时 00 分前，通过行采家及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）发布澄清。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式和时间 | 修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的形式和时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前，通过书面材料的形式递交至招标代理机构提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，答复内容可能影响投标文件编制的，将以修改的形式于投标截止时间3日前在通过行采家及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | ☑一般计税法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 1.按招标限价单价费率报价，保留两位小数，最高费率为 100%，投标人报价费率不得超过100%，也不得为0%，否则由评标委员会作否决投标处理。本次采购材料价格包括但不限于材料费、运输费、装卸费、管理费、包装费、仓储、保险、利润、税金、招标代理费等与有关的一切费用。税票需提供增值税普通发票。 2.本项目所需材料（含设备）价格以铜价103000元/吨作基准点报价。 3.投标人漏报、少报单价视为已包含在其他报价中，招标人不另行支付。 4.投标人须在投标文件中单独提交《各规格电线电缆理论铜含量明细表》（格式见合同附件），明确每个规格的理论铜含量（g /米），该数据作为招标人核对非铜成本（加工费、利润等）的依据。中标后实际供货铜含量与填报数据偏差超过 ±3%，招标人有权解除合同并追究违约责任。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 方式一 一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金 1. 投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2. 以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额： 1 万元整（人民币） 3. 投标保证金账户及账号： 户 名：中捷通信有限公司 开户行：中信银行广州花园支行 账 号：3110910043850066943 4. 投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“ 重庆加中科技发展有限公司产教融合科技园（A32-1地块部分、A32-2地块）电线电缆采购项目项目投标保证金”。项目名称可简写成：产教融合科技园电线电缆采购。 5. 投标保证金有效期与投标有效期一致。 6. 评标过程中由评标委员会根据投标人在投标文件中提供的企业基本账户开户证明文件核实其投标保证金是否由基本账户转入，未从基本账户转入的，由评标委员会作否决投标处理。 二、投标保证金的退还 1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，5个工作日内按来款渠道直接退还。 2.中标投标人的投标保证金，在招标人与中标人签订合同后，5个工作日内按资金来款渠道直接退还。 方式二 一、以纸质投标保函形式交纳投标保证金 1. 纸质投标保函交纳形式及要求： （1）缴纳形式：纸质投标保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第六章投标文件格式。投标人提交的纸质投标保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：纸质投标保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。投标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质投标保函。投标人对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。 投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提供纸质投标保函复印件，纸质投标保函原件应当于投标截止时间前在开标现场递交招标人保管。 若投标截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和投标截止时间保持一致。 不满足上述要求的纸质投标保函无效。 2. 以纸质投标保函形式担保的投标保证金的金额：1 万元整（人民币）。 3. 投标人须在纸质投标保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质投标保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。 4. 投标人在开标现场递交的纸质投标保函原件应与投标文件中提供的纸质投标保函复印件一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 5. 在发出中标通知书前，招标人应当对投标人（至少中标投标人或中标人）递交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质投标保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为投标人未提交纸质投标保函，对已取得中标投标人资格或中标资格的投标人，按相关规定取消中标投标人资格或中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任。投标人提交的纸质投标保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。 6. 若投标人为联合体，则由联合体牵头人提供纸质投标保函。 二、纸质投标保函的退还、注销 招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时向除中标投标人以外的其他投标人退还纸质投标保函并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。 招标人应在法定时间内和中标人签订合同，并同时书面通知相关金融机构向中标人和其他中标投标人注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。 |
| 3.4.4 | 不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）违反投标人须知第9.2款对投标人的纪律要求的； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标文件正本1份、副本1份，电子版形式（投标文件正本扫描件U盘为载体）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 1、本项目应将投标函部分、技术部分、资格审查部分等各自分别装订成册。所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标文件装订牢固，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2、编制 （1）投标函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）技术部分 技术部分采用明标评审，应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）资格审查部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 |
| 4.1.1 | 投标文件 的密封 | 1.投标文件袋使用“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分和电子文件装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位法人章。 3.技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位法人章。 4.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位法人章。 5.“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋等小袋装入“投标文件” 大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位法人章。 “投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注：1、“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋等小袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 2、若投标文件内袋无法全部装下相应的投标资料，可以增加相同的投标文件内袋，投标文件大袋无法装下投标文件内袋，可以增加相同的投标文件大袋。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 应在 “投标文件”大袋封套上写明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告中规定的投标文件递交截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市巴南区东城大道 588号综合楼527办公室 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市巴南区界石镇东城大道 588号综合楼527办公室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律。 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。 5. 投标文件的密封检查：投标人可对自己的投标文件封装情况进行检查，以确认其投标文件密封完好。 6. 汇总核验投标保证金交纳情况 7. 公布最高限价。 8. 公布投标人名称、投标报价、供货期限及其他内容。 9.投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 10. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。 11.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐经评审下浮费率由高到低排名前 3 名为中标候选人，若有效投标人少于 3 个的则按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 中标公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在行采家(https://www.gec123.com/)及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）公示三日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约保证金：提供。 2、中标人提供履约保证金的形式、金额及期限： （1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。 （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约保证金的金额：中标合同估算金额的5% 。 （4）履约保证金的提交时间：见合同条款。 （5）履约保证金的期限：见合同条款。 （6）履约保证金的退还时间：见合同条款。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | 与重庆加中科技发展有限公司签订合同。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.按投标人须知第8.1（3）执行； 4.按投标人须知第8.1（4）执行； 注：本款只适用于首次招标。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的有效投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标投标人；无有效投标人的，不再招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《关于印发<重庆市招标投标活动投诉处理实施细则（修订）>的通知》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。 |
| 10.2 | 关于对招标文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者招标文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释。 |
| 10.3 | 招标文件售价 | 招标文件每套售价300元，由投标人在递交投标文件时现场支付至招标代理公司，售后不退。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对进行公开招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.7  项目估算金额：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  供货范围、供货期限和质量标准

1.3.1  供货范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  开标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开开标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  开标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

1.11.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12  响应和偏离

1.12.1  投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.12.2  投标人应根据招标文件的要求提供投标方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3  投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应向招标人确认已收到该澄清。招标人采用网络媒介公开发布澄清的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓澄清全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，答复内容可能影响投标文件编制的，将以修改的形式于投标截止时间15日前在行采家及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）发布澄清。发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标文件的修改按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人在收到修改内容后，应向招标人确认已收到该修改内容。招标人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓修改全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件及澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前按投标人须知前附表规定的形式提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.1.1.2技术部分

3.1.1.3资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（2）投标人基本情况表

（3）承诺

（4）其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人需修改投标报价的，应在投标截止时间前修改投标函中的投标报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上投标方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期限、投标有效期、招标人要求、供货范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件的份数：按本章投标人须知前附表第3.7.4项执行

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按投标人须知前附表第3.7.5项执行。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2  投标人在投标人须知前附表第5.1.2项规定的解密时间内在线或到开标现场完成投标文件解密工作。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或在线（不见面开标适用）提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，提出异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标投标人名单。评标委员会推荐中标投标人的数量见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标投标人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标投标人，公示期不得少于3天。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标投标人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标投标人履约能力审查

中标投标人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标投标人为中标人。排名第一的中标投标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标投标人名单排序依次确定其他中标投标人为中标人，也可以重新招标。

7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7  履约保证金

7.7.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金由联合体牵头人或按照联合体协议的约定提交。

7.7.2  中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8  签订合同

7.8.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标的情形

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，不再招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标投标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价费率（%） | 质量标准 | 供货期限 | 投标人代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：            监标人：            主持人：            记录人：

年     月    日

附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                  监标人：                  记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前提交。

评标委员会：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题的澄清，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年     月      日

附表五：中标通知书

中标通知书

（中标单位名称）         ：

你方于    年    月    日（投标日期）所递交的	（项目名称）   的投标文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中标人。

中标费率：	      %；

供货期限：   	 。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）  与我方签订买卖合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 生产商的《营业执照》、《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 代理商或经销商的营业执照复印件、生产商出具的唯一授权书及《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 参考品牌要求承诺函 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 代理商或经销商承诺函 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 生产商承诺函 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 信誉承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 委托代理人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形承诺函 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、相关证书一致（生产商或经销商提供生产商证书除外）。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件格式（不含投标函部分）符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章、法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 招标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | 其他实质性要求 | 本次招标不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.1.4 | 技术部分评审标准 | 提供供应、运输方案 | 根据招标人货物生产时间、运输时间等情况，编制的供应、运输方案。 |
|  |  | 提供提供应急预案、售后服务方案 | 根据出现质量问题时快速响应、处理机制、应急保障和断供替代方案编制应急预案以及售后服务方案。 |
|  |  | 封样方案 | 中标后样品封样，进场货物按封样标准验收，提供封样方案 |
| 2.1.5 | 投标函部分评审标准 | 投标函部分的签名盖章 | 投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章。要求加盖单位法人章的，应加盖投标人的单位公章。 |
|  |  | 供货期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标报价 | 1.投标函中的投标报价不得高于招标人公布的投标报价最高限价。 2.投标人的单项报价不得为零报价（招标人提供的单项报价最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标报价修正 | 符合第三章“评标办法”第3.1.2项规定。 |
| 3 | 评标程序 |  | 1.初步评审。按照第2.1.1项至第2.1.5项的规定，对不高于最高限价的所有投标文件进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.初步审查合格的投标人中，下浮费率最多的成为第一中标候选人，下浮费率次多的成为第二中标候选人，依次类推。 注：若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会根据投标文件综合考虑后投票确定。 |
| 3.4 | 评标结果 |  | 3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照下浮费率由高到低的顺序推荐中标投标人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标投标人名单。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审，并按下浮费率由高到低顺序推荐中标投标人，或根据招标人授权直接确定中标人。若出现投标人下浮费率相等的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4技术部分评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5投标函部分评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

### 3.2 详细评审

3.2.1 详细评标程序：见评标办法前附表。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明，或者对细微偏差进行补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照下浮费率由高到低的顺序推荐中标投标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标投标人名单。

3.4.3 有效投标不足三个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部竞选进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。

## 附件：评审的最低投标价法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1生产商的《营业执照》、《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆）不满足投标人须知前附表1.4.1项要求。 |
|  |  | A-2代理商或经销商的营业执照复印件、生产商出具的唯一授权书及《全国工业产品生产许可证》(产品名称包含电线电缆）不满足投标人须知前附表第1.4.1项要求。 |
|  |  | A-3参考品牌要求承诺函不满足投标人须知前附表第1.4.1项要求。 |
|  |  | A-4代理商或经销商承诺函不满足投标人须知前附表第1.4.1项要求。 |
|  |  | A-5生产商承诺函不满足投标人须知前附表第1.4.1项要求。 |
|  |  | A-6信誉承诺不满足投标人须知前附表1.4.1项要求。 |
|  |  | A-7委托代理人不满足投标人须知前附表1.4.1项要求。 |
|  |  | A-8投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形承诺函不满足投标人须知前附表第1.4.2项要求。 |
|  | 形式评审 | A-9投标人名称与与营业执照、相关证书不一致（生产商或经销商提供生产商证书除外）。 |
|  |  | A-10投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 编制投标文件时对第六章“投标文件格式”的相应要素作出了实质性修改。 |
|  |  | A-11第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全。要求签名的，签名未采用手写签名或未签章或未加盖CA数字证书。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，未使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。 |
|  |  | A-12 投标人法定代表人的委托代理人未提供法定代表人签署的授权委托书，或未提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 |
|  |  | A-13除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人提交了备选投标方案的。 |
|  | 响应性评审 | A-14招标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | A-15投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | A-16不符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | A-17本次招标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
|  | 技术部分评审 | A-18未按技术部分评审要求提供技术方案或技术方案缺失部分内容。 |
|  | 投标函部分评审 | A-19投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全。要求签名的，签名未采用手写签名或签章。要求加盖单位法人章的，未加盖投标人的单位公章。 |
|  |  | A-20供货期限不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | A-21质量标准不符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | A-22投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | A-23（1）投标函中的投标报价高于招标人公布的投标报价最高限价。（2）投标人的单项报价为零报价（招标人提供的单项报价最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 |
|  |  | A-24有多个报价。在招标文件没有规定的情况下，提交选择性报价。 |
|  |  | A-25计费基数（或暂定工程量）未按照招标文件给定的数值填报。 |
|  |  | A-26投标报价有修正的，不符合第三章“评标办法”第3.1.2项规定。 |
| 其他 |  | [提示：招标人必须将所有否决投标条款集中罗列于此表，若无其他否决投标条款则在该条写无。] |

第四章  合同条款及格式

重庆加中科技发展有限公司

产教融合科技园（A32-1地块部分、A32-2地块）电线电缆采购合同

使用方（甲方）：重庆加中科技发展有限公司

项目地址：重庆市巴南区东城大道 588 号

项目名称：产教融合科技园（A32-1地块部分、A32-2地块）

联系人：

联系电话：

供应方（乙方）：

统一社会信用代码：

生产资质：电线电缆生产资质（证书编号： ）

品牌：□鸽牌 □三峡 □南方 □渝丰 □川东 □渝华通线 □特变电工 □同等档次及以上    （手写勾选并加盖公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》及重庆市相关规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就电线电缆采购分批次供货事宜，订立本合同。

第一条 项目概况

1.1 采购内容：本合同约定规格型号的低压电线电缆，按甲方书面需求计划分批次供货。

1.2 供货期限：自合同生效之日起至本工程电缆供应完毕止。

1.3 计量方式：按乙方运至施工现场并经甲方书面签收、验收合格的供货单据实计量。

1.4 计价单位：元 /m。

第二条 投标人资格与供货要求

2.1 乙方为生产商的，须具备有效生产资质，资质主体与乙方一致；乙方为经销商的，须提供所投品牌生产商的唯一授权委托书及生产商资质文件，且授权未过期、未被撤销。

2.2 乙方（经销商）承诺：所供货物由授权生产商直接生产、直接发货，不得通过第三方中转，随货附带生产商出具的发货凭证及正品溯源码。

2.3 若乙方为经销商，生产商需对产品质量、供货周期、售后服务承担连带责任（生产商需在合同附件中出具连带责任承诺函）。

2.4乙方不得转包、分包本合同供货义务，产品为原厂正品，符合合同约定品牌。产品执行标准：国家、行业现行标准及渝建发〔2019〕25号文件要求，标准不一致以较高标准为准。

第三条 货物清单、暂定数量与投标基准单价

| 序号 | 规格 | 电压等级 | 清单工程量（m） | 投标基准单价 （元/m） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV-10mm² | -0.6/1kV | 84 |  |  |
| 2 | WDZB-BYJ-10mm² | -0.6/1kV | 2424.408 |  |  |
| 3 | WDZB-BYJ-16mm² | -0.6/1kV | 3679.515 |  |  |
| 4 | WDZB-BYJ-2.5mm² | -0.6/1kV | 15265.3936 |  |  |
| 5 | WDZB-BYJ-4mm² | -0.6/1kV | 488.376 |  |  |
| 6 | WDZB-BYJ-6mm² | -0.6/1kV | 316.386 |  |  |
| 7 | WDZBN-BYJ-2.5mm² | -0.6/1kV | 39363.9706 |  |  |
| 8 | WDZBN-BYJ-B1-2.5mm² | -0.6/1kV | 5258.1585 |  |  |
| 9 | WDZBN-KYJY-12*1.5mm² | -0.6/1kV | 37.555 |  |  |
| 10 | WDZBN-KYJY-2*1.5mm² | -0.6/1kV | 41.615 |  |  |
| 11 | WDZBN-KYJY-B1-2*1.5mm² | -0.6/1kV | 290.7874 |  |  |
| 12 | WDZBN-KYJY-B1-5*1.5mm² | -0.6/1kV | 1562.085 |  |  |
| 13 | WDZBN-RYJS-4*2.5mm² | -0.6/1kV | 3669.4188 |  |  |
| 14 | WDZBN-RYJS-B1-2*1.0mm² | -0.6/1kV | 691.2 |  |  |
| 15 | WDZBN-RYJS-B1-2*1.5mm² | -0.6/1kV | 8476.9308 |  |  |
| 16 | WDZBN-RYJS-B1-2*2.5mm² | -0.6/1kV | 2588.652 |  |  |
| 17 | WDZBN-RYJSP-B1-2*1.5mm² | -0.6/1kV | 2404.6848 |  |  |
| 18 | WDZBN-YJY-4*10mm² | -0.6/1kV | 10.4535 |  |  |
| 19 | WDZBN-YJY-4*150+1*70mm² | -0.6/1kV | 616.6454 |  |  |
| 20 | WDZBN-YJY-4*185+1*95mm² | -0.6/1kV | 22.22 |  |  |
| 21 | WDZBN-YJY-4*35+1*16mm² | -0.6/1kV | 32.32 |  |  |
| 22 | WDZBN-YJY-4*50+1*25mm² | -0.6/1kV | 55.7217 |  |  |
| 23 | WDZBN-YJY-4*6mm² | -0.6/1kV | 48.6113 |  |  |
| 24 | WDZBN-YJY-4*95+1*50mm² | -0.6/1kV | 357.8026 |  |  |
| 25 | WDZBN-YJY-5*10mm² | -0.6/1kV | 390.8902 |  |  |
| 26 | WDZBN-YJY-5*16mm² | -0.6/1kV | 204.6967 |  |  |
| 27 | WDZBN-YJY-5*2.5mm² | -0.6/1kV | 126.957 |  |  |
| 28 | WDZBN-YJY-5*4mm² | -0.6/1kV | 2257.5318 |  |  |
| 29 | WDZB-RYJS-3*0.5mm² | -0.6/1kV | 226.368 |  |  |
| 30 | WDZB-YJY-4*120+1*70mm² | -0.6/1kV | 641.754 |  |  |
| 31 | WDZB-YJY-4*150+1*70mm² | -0.6/1kV | 36.562 |  |  |
| 32 | WDZB-YJY-4*185+1*95mm² | -0.6/1kV | 1989.8313 |  |  |
| 33 | WDZB-YJY-4*25+1*16mm² | -0.6/1kV | 1184.6391 |  |  |
| 34 | WDZB-YJY-4*35+1*16mm² | -0.6/1kV | 379.154 |  |  |
| 35 | WDZB-YJY-4*50+1*25mm² | -0.6/1kV | 517.221 |  |  |
| 36 | WDZB-YJY-4*70+1*35mm² | -0.6/1kV | 781.7198 |  |  |
| 37 | WDZB-YJY-4*95+1*50mm² | -0.6/1kV | 403.2122 |  |  |
| 38 | WDZB-YJY-5*10mm² | -0.6/1kV | 1661.3086 |  |  |
| 39 | WDZB-YJY-5*16mm² | -0.6/1kV | 5794.1377 |  |  |
| 40 | WDZB-YJY-5*4mm² | -0.6/1kV | 361.8022 |  |  |
| 41 | WDZB-YJY-5*6mm² | -0.6/1kV | 180.992 |  |  |
| 42 | YTTW-B1-5*10mm² | -0.6/1kV | 338.9661 |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |

3.1 上表数量为暂定数量，仅作投标与计划参考，最终以甲方实际收货且验收合格的数量为准。

3.2 投标基准单价为固定费率单价，包含材料费、运输、装卸、包装、仓储、保险、管理费、利润、税金等一切费用，开具增值税普通发票。

3.3 除合同约定调价规则，单价不作任何调整。

3.4中标后双方共同样品封样，作为进场验收唯一标准。

3.5乙方在投标阶段提交的《各规格电线电缆理论铜含量明细表》（经双方签字确认后作为本合同附件），为结算时甲方核对非铜成本的依据。乙方承诺：实际供货的铜含量与填报数据偏差不超过 ±3%，若超出该范围，按以下方式处理：​

（1）铜含量不足：乙方按差额铜量×当期SMM 铜价×2 倍向甲方支付赔偿金；​

（2）铜含量超额：甲方不额外支付费用，结算时仍按合同约定单价执行。

第四条 铜价定价与结算单价

4.1 基准铜价：103000元/吨。每次供货前3个工作日，甲方书面通知乙方当批次铜价调整系数，乙方确认后再发货，逾期未确认视为认可，结算时不得提出异议。

4.2 调整规则：以招标单位向投标人递交材料清单当日铜价，与投标基准铜价（103000元/吨）相比，涨跌均按每1000元/吨（含）为单位，当次材料清单合同单价同比例±1%；不足1000元/吨不调整。（例：订货日当日铜价减去投标基准价为X元，0≤X＜1000元不调整，1000≤X＜2000元单价同比例+1％，2000≤X＜3000元单价同比例+2％，下浮同理）

4.3 结算单价 = 投标基准单价×铜价调整系数。

4.4 铜价数据来源：以上海有色金属网（SMM）当日11时30分发布的1#电解铜现货均价为唯一依据（该价格为行业公认现货交易指导价格，具备公开可追溯性）；若当日SMM未发布数据，则顺延至最近一个交易日取价，甲方需在递交材料清单时同步提供对应铜价截图，乙方无异议后作为结算依据。

4.5 实际供货量与暂定量存在差异，单价不调整、不重新协商。

第五条 分批次供货与需求计划

5.1 甲方根据工程进度，以书面需求计划（含规格、数量、交货时间、地点）提前 7 天发送乙方。

5.2 乙方收到需求计划后，常规产品5日内到货，紧急需求48 小时内到货，严格按要求生产、运输、交货，确保工期。

5.3 乙方交货时随货提供：出厂合格证、检测报告、质保书。

5.4 甲方现场验收规格、型号、数量、外观，质量异议 7 日内提出。

5.5 乙方须购买货物运输险、产品责任险，运输与装卸安全责任由乙方承担。

第六条 结算、付款方式及履约保证金

6.1 结算总价 = 合同约定对应结算单价×对应结算数量。

6.2 每批次付款：

1.预付款：每批次材料清单金额的20%；​

2.进度款：材料收货验收合格且乙方提供足额合法发票之日起30 个工作日内，支付该批次金额的77%（累计支付至该批次总价的 97%）；​

3.质保金：该批次金额的3% 作为质量保证金，自该批次材料验收合格之日起满 2 年，且无质量问题、乙方完成全部质保义务后，甲方在 30 个工作日内无息支付。

6.3 乙方提供足额合法增值税普通发票后，甲方按约定付款。

6.4 付款一律转入乙方合同约定账户，不得委托第三方收款。

6.5 因乙方发票不合规、资料不全导致无法付款，责任由乙方承担，甲方不视为逾期付款。

6.6履约保证金：

1、乙方是否提供履约保证金：提供。

2、乙方提供履约保证金的形式、金额及期限：

（1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。乙方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。乙方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约保证金的金额：中标合同估算金额的5% 。

（4）履约保证金的提交时间：中标人收到中标通知书后15日内提交。

（5）履约保证金的期限：自合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日止。

（6）履约担保的退还时间：采用现金担保的，在验收合格后28天内退还；采用银行保函的，在验收合格后28天内退。

第七条 双方责任

7.1 甲方责任

7.1.1 按时提供需求计划，保证现场道路畅通、提供卸货场地。

7.1.2 按时验收、按时付款，不得无故拖欠。

7.1.3 本合同执行期间，不得使用其他厂家同类型电缆。

7.2 乙方责任

7.2.1 保证产品为原厂正品，符合国家及地方标准。

7.2.2 承担运输、装卸过程中的安全、损耗、损毁责任。

7.2.3 质量问题24小时响应、48小时到场处理。

7.2.4 不得擅自变更规格、品牌、材质，不得供应假冒伪劣产品。

7.2.5 提供产品质保期2年，自验收合格之日起算，质保期内免费更换。

7.2.6 竣工时向甲方移交全套合格资料（合格证、检测报告、质保书、溯源码等）。

第八条 应急预案与售后服务

8.1 乙方提供生产、运输、应急补货专项应急预案，保障连续供货。

8.2 紧急需求响应时间≤24 小时，常规问题处置≤48 小时，重大问题≤72 小时。

8.3 乙方指定专人全程对接供货、验收、资料交接事宜。

8.4 乙方须常备库存，无法正常供货时须提供同品牌同规格应急替代方案。

8.5 质保期满后提供终身成本价维修服务。

第九条 违约责任

9.1 甲方逾期付款：按逾期金额每日 0.02% 支付违约金。

9.2 乙方逾期供货：按该批次金额每日 0.02% 支付违约金；逾期超 7 天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方工期及全部损失。

9.3 乙方产品质量不合格：无条件退换货，赔偿甲方直接损失及工期损失，违约金为该批次金额 30%。

9.4 乙方提供假冒、伪劣、非标、贴牌、串货产品：甲方有权终止合同，乙方按该批次金额双倍赔偿，甲方有权全额拒付货款并追究法律责任。

9.5 甲方解除合同后，已供合格货物按实结算，不合格货物乙方 3 日内清场退场，逾期承担场地占用费。

9.6 乙方违约的，自动列入甲方黑名单，3 年内不得参与甲方任何采购项目。​

9.7 因乙方产品质量问题导致工程消防验收、竣工验收不合格的，乙方承担全部整改费用与损失。

第十条 不可抗力

10.1 不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况（不含乙方资金困难、生产中断、经营风险等）。

10.2 受影响方应在 3 个工作日内书面通知对方，15 日内提供有效证明文件。

10.3 双方根据影响协商延期履行、部分履行或终止合同，互不承担违约责任。

第十一条 争议解决

本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成，向重庆市巴南区人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

12.1 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方法定代表人 / 授权代表签字并加盖公章后生效。

12.2 附件：采购清单、乙方资质证书、营业执照、法人身份证明、检测报告、售后服务承诺，为本合同组成部分。

12.3 本合同为打印有效文本，手写修改无效；未尽事宜，签订书面补充协议。

12.4 货款结清、货物交付完毕、资料移交完成、质保期满后，本合同自动终止。

甲方（盖章）：重庆加中科技发展有限公司

法定代表人 / 委托代理人：

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人 / 委托代理人：

日期：______年____月____日

附件：各规格电线电缆理论铜含量明细表（合同附件）

| 序号 | 规格 | 理论铜含量 （g / 米） | 备注（计算依据） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV-10mm² | 89 | 单芯硬线，铜导体截面积 10mm²，密度 8.9g/cm³ |
| 2 | WDZB-BYJ-10mm² | 89 | 低烟无卤阻燃 B 级，单芯，铜导体 10mm² |
| 3 | WDZB-BYJ-16mm² | 142 | 低烟无卤阻燃 B 级，单芯，铜导体 16mm² |
| 4 | WDZB-BYJ-2.5mm² | 22.2 | 低烟无卤阻燃 B 级，单芯，铜导体 2.5mm² |
| 5 | WDZB-BYJ-4mm² | 35.5 | 低烟无卤阻燃 B 级，单芯，铜导体 4mm² |
| 6 | WDZB-BYJ-6mm² | 53.3 | 低烟无卤阻燃 B 级，单芯，铜导体 6mm² |
| 7 | WDZBN-BYJ-2.5mm² | 22.2 | 低烟无卤阻燃 B 级耐火，单芯，铜导体 2.5mm² |
| 8 | WDZBN-BYJ-B1-2.5mm² | 22.2 | 低烟无卤阻燃 B1 级耐火，单芯，铜导体 2.5mm² |
| 9 | WDZBN-KYJY-12*1.5mm² | 151 | 12 芯控制电缆，每芯铜导体 1.5mm²（12×0.0126） |
| 10 | WDZBN-KYJY-2*1.5mm² | 25.2 | 2 芯控制电缆，每芯铜导体 1.5mm²（2×0.0126） |
| 11 | WDZBN-KYJY-B1-2*1.5mm² | 25.2 | 低烟无卤阻燃 B1 级，2 芯控制电缆，1.5mm²/ 芯 |
| 12 | WDZBN-KYJY-B1-5*1.5mm² | 63.0 | 低烟无卤阻燃 B1 级，5 芯控制电缆，1.5mm²/ 芯 |
| 13 | WDZBN-RYJS-4*2.5mm² | 88.8 | 4 芯软线，每芯铜导体 2.5mm²（4×0.0222） |
| 14 | WDZBN-RYJS-B1-2*1.0mm² | 17.8 | 低烟无卤阻燃 B1 级，2 芯软线，1.0mm²/ 芯 |
| 15 | WDZBN-RYJS-B1-2*1.5mm² | 25.2 | 低烟无卤阻燃 B1 级，2 芯软线，1.5mm²/ 芯 |
| 16 | WDZBN-RYJS-B1-2*2.5mm² | 44.4 | 低烟无卤阻燃 B1 级，2 芯软线，2.5mm²/ 芯 |
| 17 | WDZBN-RYJSP-B1-2*1.5mm² | 25.2 | 低烟无卤阻燃 B1 级屏蔽软线，2 芯 1.5mm²/ 芯 |
| 18 | WDZBN-YJY-4*10mm² | 356 | 4 芯电力电缆，每芯铜导体 10mm²（4×0.089） |
| 19 | WDZBN-YJY-4*150+1*70mm² | 6366 | 4 芯 150mm²+1 芯 70mm²（4×1.335+0.627） |
| 20 | WDZBN-YJY-4*185+1*95mm² | 8073 | 4 芯 185mm²+1 芯 95mm²（4×1.646+0.845） |
| 21 | WDZBN-YJY-4*35+1*16mm² | 1432 | 4 芯 35mm²+1 芯 16mm²（4×0.312+0.142） |
| 22 | WDZBN-YJY-4*50+1*25mm² | 2085 | 4 芯 50mm²+1 芯 25mm²（4×0.445+0.222） |
| 23 | WDZBN-YJY-4*6mm² | 213 | 4 芯电力电缆，每芯铜导体 6mm²（4×0.0533） |
| 24 | WDZBN-YJY-4*95+1*50mm² | 4123 | 4 芯 95mm²+1 芯 50mm²（4×0.845+0.445） |
| 25 | WDZBN-YJY-5*10mm² | 445 | 5 芯电力电缆，每芯铜导体 10mm²（5×0.089） |
| 26 | WDZBN-YJY-5*16mm² | 710 | 5 芯电力电缆，每芯铜导体 16mm²（5×0.142） |
| 27 | WDZBN-YJY-5*2.5mm² | 111 | 5 芯电力电缆，每芯铜导体 2.5mm²（5×0.0222） |
| 28 | WDZBN-YJY-5*4mm² | 177.5 | 5 芯电力电缆，每芯铜导体 4mm²（5×0.0355） |
| 29 | WDZB-RYJS-3*0.5mm² | 13.4 | 3 芯软线，每芯铜导体 0.5mm²（3×0.00445） |
| 30 | WDZB-YJY-4*120+1*70mm² | 5253 | 4 芯 120mm²+1 芯 70mm²（4×1.068+0.627） |
| 31 | WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 | 6366 | 4 芯 150mm²+1 芯 70mm²（4×1.335+0.627） |
| 32 | WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 | 8073 | 4 芯 185mm²+1 芯 95mm²（4×1.646+0.845） |
| 33 | WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | 1090 | 4 芯 25mm²+1 芯 16mm²（4×0.222+0.142） |
| 34 | WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 | 1432 | 4 芯 35mm²+1 芯 16mm²（4×0.312+0.142） |
| 35 | WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 | 2085 | 4 芯 50mm²+1 芯 25mm²（4×0.445+0.222） |
| 36 | WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 | 2958 | 4 芯 70mm²+1 芯 35mm²（4×0.627+0.312） |
| 37 | WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 | 4123 | 4 芯 95mm²+1 芯 50mm²（4×0.845+0.445） |
| 38 | WDZB-YJY-5*10mm² | 445 | 5 芯电力电缆，每芯铜导体 10mm²（5×0.089） |
| 39 | WDZB-YJY-5*16mm² | 710 | 5 芯电力电缆，每芯铜导体 16mm²（5×0.142） |
| 40 | WDZB-YJY-5*4mm² | 177.5 | 5 芯电力电缆，每芯铜导体 4mm²（5×0.0355） |
| 41 | WDZB-YJY-5*6mm² | 266.5 | 5 芯电力电缆，每芯铜导体 6mm²（5×0.0533） |
| 42 | YTTW-B1-5*10mm² | 445 | 柔性矿物绝缘电缆，5 芯 10mm²/ 芯（5×0.089） |

第五章  《各规格电线电缆限价明细表》

| 序号 | 规格 | 单位 | 清单工程量 | 含税最高限价单价（元 /m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV-10mm² | 米 | 84 | 10.96 |
| 2 | WDZB-BYJ-10mm² | 米 | 2424.408 | 11.00 |
| 3 | WDZB-BYJ-16mm² | 米 | 3679.515 | 17.03 |
| 4 | WDZB-BYJ-2.5mm² | 米 | 15265.3936 | 2.69 |
| 5 | WDZB-BYJ-4mm² | 米 | 488.376 | 4.26 |
| 6 | WDZB-BYJ-6mm² | 米 | 316.386 | 6.32 |
| 7 | WDZBN-BYJ-2.5mm² | 米 | 39363.9706 | 2.88 |
| 8 | WDZBN-BYJ-B1-2.5mm² | 米 | 5258.1585 | 3.13 |
| 9 | WDZBN-KYJY-12*1.5mm² | 米 | 37.555 | 26.01 |
| 10 | WDZBN-KYJY-2*1.5mm² | 米 | 41.615 | 4.93 |
| 11 | WDZBN-KYJY-B1-2*1.5mm² | 米 | 290.7874 | 5.73 |
| 12 | WDZBN-KYJY-B1-5*1.5mm² | 米 | 1562.085 | 12.28 |
| 13 | WDZBN-RYJS-4*2.5mm² | 米 | 3669.4188 | 12.41 |
| 14 | WDZBN-RYJS-B1-2*1.0mm² | 米 | 691.2 | 3.29 |
| 15 | WDZBN-RYJS-B1-2*1.5mm² | 米 | 8476.9308 | 4.57 |
| 16 | WDZBN-RYJS-B1-2*2.5mm² | 米 | 2588.652 | 6.78 |
| 17 | WDZBN-RYJSP-B1-2*1.5mm² | 米 | 2404.6848 | 9.66 |
| 18 | WDZBN-YJY-4*10mm² | 米 | 10.4535 | 49.44 |
| 19 | WDZBN-YJY-4*150+1*70mm² | 米 | 616.6454 | 705.01 |
| 20 | WDZBN-YJY-4*185+1*95mm² | 米 | 22.22 | 927.30 |
| 21 | WDZBN-YJY-4*35+1*16mm² | 米 | 32.32 | 182.02 |
| 22 | WDZBN-YJY-4*50+1*25mm² | 米 | 55.7217 | 238.85 |
| 23 | WDZBN-YJY-4*6mm² | 米 | 48.6113 | 30.92 |
| 24 | WDZBN-YJY-4*95+1*50mm² | 米 | 357.8026 | 462.36 |
| 25 | WDZBN-YJY-5*10mm² | 米 | 390.8902 | 59.15 |
| 26 | WDZBN-YJY-5*16mm² | 米 | 204.6967 | 90.73 |
| 27 | WDZBN-YJY-5*2.5mm² | 米 | 126.957 | 16.74 |
| 28 | WDZBN-YJY-5*4mm² | 米 | 2257.5318 | 25.50 |
| 29 | WDZB-RYJS-3*0.5mm² | 米 | 226.368 | 2.21 |
| 30 | WDZB-YJY-4*120+1*70mm² | 米 | 641.754 | 587.03 |
| 31 | WDZB-YJY-4*150+1*70mm² | 米 | 36.562 | 725.10 |
| 32 | WDZB-YJY-4*185+1*95mm² | 米 | 1989.8313 | 882.42 |
| 33 | WDZB-YJY-4*25+1*16mm² | 米 | 1184.6391 | 128.77 |
| 34 | WDZB-YJY-4*35+1*16mm² | 米 | 379.154 | 171.59 |
| 35 | WDZB-YJY-4*50+1*25mm² | 米 | 517.221 | 240.54 |
| 36 | WDZB-YJY-4*70+1*35mm² | 米 | 781.7198 | 329.09 |
| 37 | WDZB-YJY-4*95+1*50mm² | 米 | 403.2122 | 456.47 |
| 38 | WDZB-YJY-5*10mm² | 米 | 1661.3086 | 57.18 |
| 39 | WDZB-YJY-5*16mm² | 米 | 5794.1377 | 88.35 |
| 40 | WDZB-YJY-5*4mm² | 米 | 361.8022 | 24.21 |
| 41 | WDZB-YJY-5*6mm² | 米 | 180.992 | 35.43 |
| 42 | YTTW-B1-5*10mm² | 米 | 338.9661 | 105.78 |
|  | 合计 | 合计 |  |  |

第 三 卷

第六章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

二、技术部分（提供方案）

三、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）承诺

（四）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以下列方式进行报价：

1.费率报价大写：            (如：百分之陆拾伍），费率报价小写：       %（如：65%），委托代理人为：        。供货期限符合招标文件的要求，质量标准达到招标文件的要求，按合同约定完成供货工作。

2. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	   ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，如有虚假，招标人可取消我方中标资格，同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.      （其他补充说明）      。

投 标 人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投 标 人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

3.授权委托人应手持一份授权委托书及身份证原件在开标现场递交至招标人核查。

- 技术部分

（项目名称）

投 标 文 件

技术部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（注：目录由投标人自行编制，格式自拟）

- 按第三章评标办法要求提供方案

三、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）承诺

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投 标 人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

3.授权委托人应手持一份授权委托书及身份证原件在开标现场递交至招标人核查。

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情 况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

2、我公司不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。

3、我公司的投标文件符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项的规定。

4、我公司的投标文件符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

5、我公司近3年内无重大产品质量事故、无行政处罚、无失信被执行人记录、无行贿犯罪记录。

投标人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（四）其他资料

1. 投标保证金

（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）企业基本账户开户证明文件。

（注：以纸质投标保函形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）纸质投标保函（如有）

投标保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于    年    月    日就                   （以下简称“本项目”）发出的招标文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向招标人（即“受益人”）提交投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）    元（¥        ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后至投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日止（提示：建议30日）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的   个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国              。

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：        ；核验方式： [提示：招标人可以根据项目实际情况，填写本保函在重庆本地的核验方式，如现场核验等]  。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：                     （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

2、参考品牌要求承诺函

（招标人名称）：

我公司提供的产品符合参考品牌要求，且为原厂正品，不贴牌、代工、串货、分装产品。

投标人或生产商：                           （盖单位法人章）

年    月    日

注：代理商或经销商投标的，提供生产商出具的承诺函。

- 代理商或经销商承诺函（适用于代理商或经销商投标）

（招标人名称）：

我公司不得转授权、转供货，必须由授权生产商直接发货至施工现场，确保货源可追溯。

投标人：                           （盖单位法人章）

年    月    日

- 5、生产商承诺函（适用于生产商投标）

（招标人名称）：

我公司不转包、分包生产或供货义务。

投标人：                           （盖单位法人章）

年    月    日

- 6、唯一授权书（如有）